| Descripción del Requisito |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norma ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”. |  | Columnas para uso exclusivo de ema |  |
| 4. Requisitos administrativos | Documento del Sistema de Calidad que satisface el requisito (Nombre, Codificación, inciso, página,etc.) | Resultado de la evaluación documental (S o NS*) | Hallazgos del grupo evaluador |
| 4.11Acciones correctivas |  |  |  |
| 4.11.1 Generalidades |  |  |  |
| El laboratorio debe establecer una política y un procedimiento para la implementación de acciones correctivas cuando se haya identificado un trabajo no conforme o desvíos de las políticas y procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas, y debe designar personas apropiadamente autorizadas para implementarlas. | 3.6.9 @ BM-MC-02; BP-NC |  |  |
| NOTA: Un problema relativo al sistema de gestión o a las operaciones técnicas del laboratorio puede ser identificado a través de diferentes actividades, tales como el control de los trabajos no conformes, las auditorias internas o externas, las revisiones por la dirección, la información de retorno de los clientes y las observaciones del personal. | No aplica. |  |  |
| 4.11.2 Análisis de las causas |  |  |  |
| El procedimiento de acciones correctivas debe comenzar con una investigación para determinar la o las causas raíz del problema. | 3.2.1; 3.2.2 y 3.2.3 @ BP-NC |  |  |
| NOTA El análisis de las causas es la parte más importante y, a veces, la más difícil en el procedimiento de acciones correctivas. Frecuentemente, la causa raíz no es evidente y por lo tanto se requiere un análisis cuidadoso de todas las causas potenciales del problema. Las causas potenciales podrían incluir los requisitos del cliente, las muestras, las especificaciones relativas a las muestras, los métodos y procedimientos, las habilidades y la formación del personal, los materiales consumibles o los equipos y su calibración. | No aplica. |  |  |
| 4.11.3 Selección e implementación de las acciones correctivas |  |  |  |